## 応札物品仕様書
（様式２）
応 札 物 品 仕 様 書
（小中学校校務支援端末周辺機器整備事業）
所 在 地：
商号又は名称：
代表者職氏名：
| 1 | センターサーバ
| 1 | 管理用サーバ
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | CPU | Intel Xeon Silver 4416+ 相当以上 × 1以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | メインメモリ | DDR5-4800対応、ECC付き | □ 対応 □ 非対応
容量256GB 以上
|  |  | ディスクアレイコントローラー | RAID 0/1対応 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 内蔵ストレージ | 480GB(2.5型SSD、6Gb/s)以上×4台以上 | □ 対応 □ 非対応
RAID1、スタンバイ×1台以上を構成して、障害に対応すること
ディスク障害発生時には、自動的にスタンバイディスクを使用してリビルドが行われること。
ホットスワップに対応していること
|  |  | 光学ディスクドライブ | DVD-ROMドライブ(外付け可） | □ 対応 □ 非対応
|  |  | LAN | 1000BASE-T対応有線LANポート×4以上 | □ 対応 □ 非対応
10GBASE-T対応有線LANポート×2以上
上記の2ポートとは、別途1ポートマネジメント用のポートを搭載すること
|  |  | インタフェース | USB3.0 合計×3以上（前面に1ポート、背面に2ポート以上） | □ 対応 □ 非対応
アナログRGB（D-Sub15ピン）×1以上
|  |  | ファン | 冗長構成されていること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 電源 | 冗長構成されていること | □ 対応 □ 非対応
80 PLUS Platinum取得
|  |  | 監視機能 | ソフトウェアによる障害監視機能を有すること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 筐体 | ラックマウントに対応していること、マウントに必要な金具等を付属すること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 保証 | メーカーによる5年間（5日間8:30～17:30）のオンサイト保証サービスを添付すること | □ 対応 □ 非対応
京都府内に保守拠点を有するメーカー製であること
| 2 | 仮想基盤サーバ
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | CPU | Intel Xeon Silver 4416+ 相当以上 × 1以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | メインメモリ | DDR5-4800対応、ECC付き | □ 対応 □ 非対応
容量256GB 以上
|  |  | 内蔵ストレージ | OSブート用：480GB以上SSD(NVMe SSD)、RAID1構成 | □ 対応 □ 非対応
キャッシュ用ディスク：1.6TB(2.5型、NVMe SSD、ホットスペア対応）以上×3以上
キャパシティ用ディスク：2.4TB(2.5型 SAS HDD、12Gb/s、10,000rpm）以上×15以上
|  |  | 光学ディスクドライブ | DVD-ROMドライブ(外付けの場合他サーバと共有可） | □ 対応 □ 非対応
|  |  | LAN | 1000BASE-T対応有線LANポート×4以上 | □ 対応 □ 非対応
10GBASE-T対応有線LANポート×2以上
|  |  |  | 上記のポートとは、別途1ポートマネジメント用のポートを搭載すること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | インタフェース | USB3.0 合計×2以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  |  | アナログRGB（D-Sub15ピン）×1以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | ファン | 冗長構成されていること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 電源 | 冗長構成されていること
|  |  |  | 80 PLUS Platinum取得 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 監視機能 | ソフトウェアによる障害監視機能を有すること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 筐体 | ラックマウントに対応していること、マウントに必要な金具等を付属すること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 保証 | メーカーによる5年間（5日間8:30～17:30）のオンサイト保証サービスを添付すること | □ 対応 □ 非対応
京都府内に保守拠点を有するメーカー製であること
| 3 | バックアップサーバ
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | CPU | Intel Xeon Silver 4410Y 相当以上 × 1以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | メインメモリ | DDR5-4800対応、ECC付き | □ 対応 □ 非対応
容量128GB 以上
|  |  | ディスクアレイコントローラー | キャッシュ2GB以上、 RAID 0/1/5/6対応 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 内蔵ストレージ | 12TB(3.5型SATA HDD、6Gb/s)以上×6台以上 | □ 対応 □ 非対応
RAID1、スタンバイ×1台以上を構成して、障害に対応すること
ディスク障害発生時には、自動的にスタンバイディスクを使用してリビルドが行われること。
ホットスワップに対応していること
|  |  | 光学ディスクドライブ | DVD-ROMドライブ(外付けの場合他サーバと共有可） | □ 対応 □ 非対応
|  |  | LAN | 1000BASE-T対応有線LANポート×4以上 | □ 対応 □ 非対応
10GBASE-T対応有線LANポート×2以上
上記の2ポートとは、別途1ポートマネジメント用のポートを搭載すること
|  |  | インタフェース | USB3.0 合計×3以上（前面に1ポート、背面に2ポート以上） | □ 対応 □ 非対応
アナログRGB（D-Sub15ピン）×1以上
|  |  | ファン | 冗長構成されていること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 電源 | 冗長構成されていること | □ 対応 □ 非対応
80 PLUS Platinum取得
|  |  | 監視機能 | ソフトウェアによる障害監視機能を有すること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 筐体 | ラックマウントに対応していること、マウントに必要な金具等を付属すること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 保証 | メーカーによる5年間（5日間8:30～17:30）のオンサイト保証サービスを添付すること | □ 対応 □ 非対応
京都府内に保守拠点を有するメーカー製であること
| 4 | SANスイッチ
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | ポート数 | 10GbE 12ポート以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 性能 | スイッチングファブリック 320Gbit/s以上 | □ 対応 □ 非対応
パッケットフォワーディングレート(64Byte) 238.10Mpps以上
MACアドレステーブル 32K以上
|  |  | 筐体 | 動作時温度が0～50度以上であること | □ 対応 □ 非対応
19インチラックにマウントできること
1Uであること
電源抜け防止機構を備えること
|  |  | 機能 | IEEE802.1Q タグVLAN、ポートベースVLAN、スパニングツリー、RADIUS認証 | □ 対応 □ 非対応
ポートミラーリング、SNMP、WebベースGUI管理
|  |  | 保証 | 5年間先出センドバック保守付き | □ 対応 □ 非対応
| 5 | LANスイッチ
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | ポート数 | 1GbE 16ポート以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 性能 | スイッチングファブリック 72Gbit/s以上 | □ 対応 □ 非対応
パッケットフォワーディングレート(64Byte) 54Mpps以上
MACアドレステーブル 16384以上
|  |  | 筐体 | 動作時温度が0～50度以上であること | □ 対応 □ 非対応
19インチラックにマウントできること
1Uであること
電源抜け防止機構を備えること
|  |  | 機能 | IEEE802.1Q タグVLAN、ポートベースVLAN、スパニングツリー、RADIUS認証 | □ 対応 □ 非対応
ポートミラーリング、SNMP、WebベースGUI管理
|  |  | 保証 | 5年間先出センドバック保守付き | □ 対応 □ 非対応
| 6 | 無停電電源装置
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | 容量 | 今回導入するサーバ、周辺機器を接続し | □ 対応 □ 非対応
停電時にサーバが正常にシャットダウンできる容量があること
|  |  | 電源 | サーバは指定の電源回路を使用すること 万が一、電源容量不足する場合は電源回路の増設を行うこと | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 機能 | ネットワーク経由で電源管理ができること | □ 対応 □ 非対応
停電時は、自動的に全てのサーバおよび仮想化基盤が正常にシャットダウンすること
また、停電から復帰した場合は、仮想マシンも含めて全てのサーバが自動的に再稼働すること
スケジュールで設定した日時にサーバの終了、起動ができること
|  |  | その他 | 電源管理ソフトのライセンスは必要数を含むこと | □ 対応 □ 非対応
| 7 | コンソールユニット
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | サイズ | 1U | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 画面サイズ | 18インチ以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 接続サーバ台数 | 最大8台 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | マウス、キーボード、KVM | 1U内に収まる設計であること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | インタフェース | 各サーバにコンソール用ケーブルを接続すること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 添付品 | コンソール接続ケーブル 必要分 | □ 対応 □ 非対応
| 8 | 周辺機器
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | SAN用ケーブル | Cat6A ケーブル | □ 対応 □ 非対応
|  |  | LAN用ケーブル | Cat6 ケーブル | □ 対応 □ 非対応
|  |  | マネジメント用ケーブル | Cat6 ケーブル | □ 対応 □ 非対応
| 9 | ソフトウェア・ライセンス
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | 管理サーバOS | Windows Server 2022 Standard | □ 対応 □ 非対応
選定するサーバに対して適切にライセンスを購入すること。永続ライセンスであること。
|  |  | 仮想基盤サーバOS | Windows Server 2022 Datacenter | □ 対応 □ 非対応
選定するサーバに対して適切にライセンスを購入すること。永続ライセンスであること。
|  |  | バックアップサーバOS | Windows Server 2022 Standard | □ 対応 □ 非対応
選定するサーバに対して適切にライセンスを購入すること。永続ライセンスであること。
|  |  | サーバ用電源管理ソフト | 各サーバの電源制御を統合管理すること。永続ライセンスであること。 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | サーバ用エンドポイント対策ソフトウェア | Trendmicro CloudOne Workload Security Essential | □ 対応 □ 非対応
各物理サーバ及び仮想サーバに導入すること。5年間分のライセンスを調達すること。
|  |  | サーバ用バックアップソフト | Arcserve UDP Advanced | □ 対応 □ 非対応
選定するサーバに対して適切にライセンスを購入すること。永続ライセンスもしくは5年間ライセンスであること。
|  |  | 資産管理ソフトウェア | Skysea Client View 木津川市版 サーバライセンス | □ 対応 □ 非対応
5年間分のライセンスを調達すること。
| 2 | 校務用パソコン（ノート型）
| 1 | ノートPC
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | CPU | Intel Core i5-1335U相当以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | メインメモリ | LPDDR4X以上 | □ 対応 □ 非対応
容量8GB以上
|  |  | 内蔵ストレージ | SSD 256GB(NVMe、M.2）以上×1 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド液晶(1920x1200ドット)以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 有線LAN | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T（WakeOnLan対応） 有線LANポート×1以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 内蔵無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax対応、Wi-Fi6E対応、Bluetooth 5.3 対応 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 内蔵メモリカードスロット | SDカードスロット | □ 対応 □ 非対応
|  |  | インタフェース | USB3.0（タイプA）2以上 | □ 対応 □ 非対応
USB3.2 Gen2 （タイプC）1以上（うち1以上、ディスプレイ出力に対応していること）
HDMI×1以上
|  |  | 音声入出力 | ステレオマイク内蔵 | □ 対応 □ 非対応
ステレオスピーカー内蔵
ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク入力内蔵×1以上
|  |  | 入力装置 | キーボード 85キー、JIS標準配列 | □ 対応 □ 非対応
ポインティングデバイス マルチタッチ対応タッチパッド
|  |  | カメラ | 約92万画素以上、HDWebカメラ内蔵、IR機能付き、Windows Hello対応 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 重量 | 1.2kg以下（バッテリ搭載時） | □ 対応 □ 非対応
|  |  | バッテリー | 駆動時間 約12時間（JEITA2.0準拠） | □ 対応 □ 非対応
|  |  | OS | Windows 11 Pro 64bit | □ 対応 □ 非対応
契約開始時点での最新の修正プログラムを適用しておくこと
|  |  | 環境配慮事項 | グリーン購入法、グリーン購入ガイドライン対応、国際エネルギースタープログラム対応、エコマーク、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令対応、PCグリーンラベル(Ver. 13)対応 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 付属品 | ○無線マウス（LEDもしくはレーザー） | □ 対応 □ 非対応
|  |  |  | ○覗き込み防止フィルム（可視領域60度、タッチパネル対応、装着状態で収納可、ブルーライトカット28%以上） | □ 対応 □ 非対応
|  |  | その他 | MIL規格準拠の耐久性テストをクリアしている機種であること。 | □ 対応 □ 非対応
| 2 | ソフトウェア・ライセンス
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | サーバアクセスライセンス | Windows Server CAL 2022（デバイスライセンス） 永続ライセンス | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 顔認証ソフト | 別紙「事業概要書」に記載する要件を満たすもの | □ 対応 □ 非対応
校務用パソコンで使用するために必要なライセンス購入すること
|  |  | 資産管理ソフト | Skysea Client View 木津川市版 クライアントライセンス | □ 対応 □ 非対応
ブラウザ分離オプション付き
5年間分のライセンスを調達すること。
|  |  | オフィススイート | Microsoft 365 A1 for Devices for faculty 6年ライセンス | □ 対応 □ 非対応
|  |  | デプロイ/保守用ソフトウェア | Acronis SnapDeploy for PC（同等品可） | □ 対応 □ 非対応
永続ライセンスもしくは5年間ライセンスであること。
|  |  | エンドポイント対策ソフトウェア | 既存のTrend Micro ApexOneの学校サイトライセンスを使用するため不要
| 3 | 周辺機器
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | DVDドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | □ 対応 □ 非対応
|  |  |  | USBタイプA接続、バスパワー対応 | □ 対応 □ 非対応
| 3 | 校務用パソコン（デスクトップ型）
| 1 | デスクトップPC
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | CPU | Intel Core i5-12500相当以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | セキュリティチップ | 搭載していること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | メインメモリ | DDR4-SDRAM、PC4-25600 | □ 対応 □ 非対応
容量8GB以上
|  |  | 内蔵SSD | 256GB(NVMe、M.2）以上×1 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 内蔵光学ディスクドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | □ 対応 □ 非対応
|  |  | LAN | 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T（WakeOnLan対応） 有線LANポート×1以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | インタフェース | USB3.0×2以上（マウス、キーボードで専有しないこと） | □ 対応 □ 非対応
映像出力×2以上 (マルチディスプレイ機能を有する)
ライン入力／出力、ヘッドフォン出力、マイク入力 各1ずつ以上
|  |  | 入力装置 | キーボード USB接続、JIS標準配列、109キーレイアウト、テンキー付き | □ 対応 □ 非対応
|  |  | OS | Windows 11 Pro 64bit | □ 対応 □ 非対応
契約開始時点での最新の修正プログラムを適用しておくこと
|  |  | 環境配慮事項 | グリーン購入法、グリーン購入ガイドライン対応、国際エネルギースタープログラム対応、エコマーク、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令対応、PCグリーンラベル(Ver. 13)対応 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | サイズ | W100×D350×H350（mm） 以下 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 電源コンセント | １口のコンセントからパソコン本体とディスプレイの電源の供給ができること。（OAタップ不可） | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 付属品 | ○無線マウス（LEDもしくはレーザー） | □ 対応 □ 非対応
|  |  |  | ○DVD再生・書き込みソフト | □ 対応 □ 非対応
| 2 | 外付けディスプレイ
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | サイズ | 23.8型以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 解像度 | 1920×1080 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | オーディオ | ステレオスピーカー内蔵 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | インタフェース | HDMI、DisplayPort×各1以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | スタンド機能 | チルト角度 上25°・下5°以上、スイーベル角度 340°以上、ピボット角度 ±90°以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 付属品 | HDMIもしくはDisplayPortケーブルを添付し、本体と接続すること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 保証 | 5年間のハードウェア保証を付属すること | □ 対応 □ 非対応
|  |  | その他 | PCメーカーと同一メーカーであること。 | □ 対応 □ 非対応
| 3 | ソフトウェア・ライセンス
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | サーバアクセスライセンス | Windows Server CAL 2022（デバイスライセンス） 永続ライセンス | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 資産管理ソフト | Skysea Client View 木津川市版 クライアントライセンス | □ 対応 □ 非対応
ブラウザ分離オプション付き
5年間分のライセンスを調達すること。
|  |  | オフィススイート | Microsoft Office 2021 Standard 永続ライセンス | □ 対応 □ 非対応
|  |  | デプロイ/保守用ソフトウェア | Acronis SnapDeploy for PC（同等品可） | □ 対応 □ 非対応
永続ライセンスもしくは5年間ライセンスであること。
|  |  | エンドポイント対策ソフトウェア | 既存のTrend Micro ApexOneの学校サイトライセンスを使用するため不要
| 4 | 校務用プリンタ
| 1 | カラーレーザープリンタ
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | 印字方式 | レーザービーム乾式電子写真方式 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 解像度 | 1200×1200dpi 以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 印刷速度 | A4片面 カラー・モノクロ30枚/分 以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 対応用紙サイズ | 用紙トレイ：A3、B4、A4、B5、A5、レター | □ 対応 □ 非対応
手差しトレイ：A3、B4、A4、B5、A5、A6、B6、レター、ハガキ、封筒
長尺紙(297mm×1,200mm)
|  |  | インタフェース | USB ×1以上 | □ 対応 □ 非対応
100BASE-TX 10BASE-T対応 有線LANポート×1以上
|  |  | 給紙容量 | 標準トレイ:310枚 以上 | □ 対応 □ 非対応
手差しトレイ:210枚 以上
増設トレイ:670枚 以上×1段
|  |  | 機能 | 両面印刷に対応していること | □ 対応 □ 非対応
有線LAN内蔵であること
電源投入から27秒程度で印刷可能状態になること
|  |  | 環境配慮事項 | エコマーク、グリーン購入法 | □ 対応 □ 非対応
国際エネルギースタープログラム対応
|  |  | 保証 | メーカーの5年間（5日間8:30～17:30）のオンサイトハードウェア保証を付属すること | □ 対応 □ 非対応
定着器・転写ローラ等の定期交換部品を含むこと
|  |  | その他 | 3種類の用紙を同時に使用できるようにトレイを用意すること | □ 対応 □ 非対応
| 2 | モノクロレーザープリンタ
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | 印字方式 | LED乾式電子写真方式 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 解像度 | 1200×1200dpi 以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 印刷速度 | A4片面 モノクロ33枚/分 以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 対応用紙サイズ | 用紙トレイ：A3、B4、A4、B5、A5、レター | □ 対応 □ 非対応
手差しトレイ：A3、B4、A4、B5、A5、A6、B6、レター、ハガキ、封筒
長尺紙(297mm×1,200mm)
|  |  | インタフェース | USB ×1以上 | □ 対応 □ 非対応
100BASE-TX 10BASE-T対応 有線LANポート×1以上
|  |  | 給紙容量 | 標準トレイ:300枚 以上 | □ 対応 □ 非対応
手差しトレイ:110枚 以上
増設トレイ:600枚 以上×1段
|  |  | 機能 | 両面印刷に対応していること | □ 対応 □ 非対応
有線LAN内蔵であること
電源投入から19秒程度で印刷可能状態になること
|  |  | 環境配慮事項 | エコマーク、グリーン購入法 | □ 対応 □ 非対応
国際エネルギースタープログラム対応
|  |  | 保証 | メーカーの5年間（5日間8:30～17:30）のオンサイトハードウェア保証を付属すること | □ 対応 □ 非対応
定着器・転写ローラ等の定期交換部品を含むこと
|  |  | その他 | 3種類の用紙を同時に使用できるようにトレイを用意すること | □ 対応 □ 非対応
| 3 | モノクロレーザープリンタ（A4）
メーカー名
製品名
型式
|  |  | 項目 | 仕様 | 確認欄 （どちらかにﾁｪｯｸ） | 具体的内容記入欄 （応札する機種の性能等）
|  |  | 印字方式 | レーザービーム乾式電子写真方式 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 解像度 | 1200×1200dpi 以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 印刷速度 | A4片面 モノクロ40枚/分 以上 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 対応用紙サイズ | 用紙トレイ：A4、B5、A5、レター | □ 対応 □ 非対応
多目的トレイ：A4、B5、A5、A6、レター、ハガキ、封筒
長尺紙(216mm×355mm)
|  |  | インタフェース | USB ×1以上 | □ 対応 □ 非対応
100BASE-TX 10BASE-T対応 有線LANポート×1以上
|  |  | 無線 | IEEE802.11b/g/n対応 | □ 対応 □ 非対応
|  |  | 給紙容量 | 標準トレイ:250枚 以上 | □ 対応 □ 非対応
多目的トレイ:50枚 以上
|  |  | 機能 | 両面印刷に対応していること | □ 対応 □ 非対応
有線LAN内蔵であること
電源投入から25秒程度で印刷可能状態になること
|  |  | 環境配慮事項 | エコマーク、グリーン購入法 | □ 対応 □ 非対応
国際エネルギースタープログラム対応
|  |  | 保証 | メーカーの5年間（5日間8:30～17:30）のオンサイトハードウェア保証を付属すること | □ 対応 □ 非対応
定着器・転写ローラ等の定期交換部品を含むこと
|  |  | その他 | 3種類の用紙を同時に使用できるようにトレイを用意すること | □ 対応 □ 非対応