・近年、全国で屋外広告物の落下等による事故が多発しています。

・建築基準法令への適合及び手続の徹底を図るため、屋外広告物の新規許可申請にあたり、本チェックリストに記入の上、添付してください。

屋外広告物の建築基準法令に係るチェックリスト

（１）広告物は、防火地域内に設置するものですか

☐はい　→（２）へ

☐いいえ→（３）へ

（２）広告物は建築物の屋上に設置するもの、又は、広告物の高さHが3mを超えるものですか

☐はい　→（３）へ

☐いいえ→ 屋外広告物許可申請

（３）広告物の高さHが４mを超えるものですか

☐はい　→（１）で はい を選んだ場合は、
屋外広告物許可申請＋工作物確認申請＋防火措置の確認
（１）で いいえ を選んだ場合は、屋外広告物許可申請＋工作物確認申請

☐いいえ→（１）で はい を選んだ場合は、屋外広告物許可申請＋防火措置の確認
（１）で いいえ を選んだ場合は、屋外広告物許可申請

下記は必要な場合に記入して下さい。

防火措置の確認

広告物の主要な部分を不燃材料で造り、又は覆っていますか

☐はい

▽地盤面

▽設置された部分の屋根面

Ｈ※

※防火地域内で、

建築物の屋上に設置する広告物は、

高さに関わらず防火措置が必要

Ｈ

Ｈ

Ｈ

：広告物

広告物の高さHの考え方

Ｈ

Ｈ

▽地盤面

【連絡先】

＜屋外広告物許可申請等について＞

木津川市　建設部　都市計画課

TEL：0774-75-1222

＜建築基準法令に係る手続きについて＞

京都府　山城南土木事務所　建築住宅課

TEL：0774-72-9521